宁波水表（集团）股份有限公司

智能厂贴片车间场地基建改造招标公告

我司现就智能厂贴片车间场地基建改造项目进行公开招标，欢迎符合条件并有意参加的公司报名投标。有关事项具体如下：

一、项目名称

项目名称：智能厂贴片车间场地基建改造

二、项目要求

详见《智能厂贴片车间场地基建改造招标文件》

三、资格要求

1、参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司，注册资本必须达到100万元人民币及以上；

2、具有能提供相关设备的制造能力；

3、拥有一定的项目业绩；

4、投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

1、招标公示及获取招标文件时间：2025年5月20日至2025年5月27日14:00；

2、获取招标文件及投标截止时间：2025年5月20日至2025年5月27日14:00（北京时间，公休节假日除外）。

3、获取招文件方式：投标人将有效的营业执照（副本）复印件（加盖公章）、公司介绍和相关设备具体案例介绍通过电子邮件发送至fht@chinawatermeter.com，审核通过后我司将通过电子邮件方式发送标书。

4、获取了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期二日前通知联系人，未作回馈的供应商视为弃权，并取消后续投标资格。

五、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

1、递交投标文件方式：通过邮件邮寄或直接送至投标地点。

2、投标截止时间：2025年5月27日14:00（北京时间）。

3、递交投标文件及开标地点：请于截止时间前投递至浙江省宁波市江北区北海路358号，接收人：范先生13252284513

4、采购人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何费用。

六、有关本次招标之事宜，可按下列方式联系：

联系人：范先生13252284513

地 址：浙江省宁波市江北区北海路358号

邮 编：315000

宁波水表（集团）股份有限公司

2025年5月20日

智能厂贴片车间场地基建改造

招标文件

招标人：宁波水表（集团）股份有限公司

招标日期：2025.5

# 目录

1.招标公告/招标邀请

2.投标须知

3.声明

4.开标和评标须知

5.合同范本

6.投标文件格式

# 1.招标公告/招标邀请

# 根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，宁波水表（集团）股份有限公司现对智能厂贴片车间场地基建改造进行公开招标。

1.1招标方式：公开招标

1.2项目内容：智能厂贴片车间场地基建改造招标

1.3资格审查方式及资格条件：

投标单位营业执照、质量体系证书、建筑装饰二级以上资质、类似项目业绩表等

1.4招标报名时间

2025年5月27日14：00前

1.5投标文件的提交

投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2025年5月27日前，开标地点为宁波市江北区北海路358号 宁波水表（集团）股份有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1.6招标公告的发布

本次招标公告在宁波水表（集团）股份有限公司网站上发布。

联系地址：宁波市江北区北海路358号

联 系 人：范昊天 赵海浪

联系电话：13252284513   17855013189

- 投标须知

2.1本次投标文件适用于宁波水表（集团）股份有限公司智能厂贴片车间场地基建改造招标项目

2.2条件与资质

2.2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.2.4三年内在经营活动中没有重大违法记录及无安全事故记录；

2.2.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.3特定条件

2.3.1参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司；

2.3.2投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉要求；

2.3.4投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。

2.4投标文件编制

投标文件的组成，应包括但不限于下列文件：

2.4.1标书封面；

2.4.2目录；

2.4.3法定代表人身份证明书；

2.4.4投标文件签署授权委托书；

2.4.5投标函；

2.4.6已标价工程量清单；

2.4.7投标人认为需要的其他资料。

2.5投标报价及相关

投标方投标前，应认真阅读招标文件的所有内容及要求。投标文件一旦提交，招标方认为其报价已包括本招标文件所包含的全部招标范围内容。成本报价有遗漏或偏差，招标方认为投标方在投标报价中也已充分考虑到，中标后不再另行增加费用。

2.5.1投标报价：投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

2.5.2本项目为最终价，且只允许有一个有效报价。

2.5.3报价有效期：报价自投标方签字盖章日起生效，报价有效期为60天。

2.5.4结算方式：按合同约定的发票类型、结算方式和结算周期结算。

2.6投标文件制作要求

2.6.1标书需装订成册，并在相关资料上加盖公章，应标内容将作为合同附件。

2.6.2投标文件的各项资料中本招标文件中有规定格式的，应统一按规定格式填写；无规定格式的，投标人可自行编制，但至少应包含招标文件所要求的各项内容。

2.6.3投标文件在提供对技术参数应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对招标文件无数值要求参数的应答，必须作出明确、直接、无歧义理解的应答。

2.7投标文件的签署和份数

- 2.7.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人承担。

2.7.2投标人应提供投标文件正本、副本各1份；纸质投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦发现正本与副本不符，以正本为准。

- 2.7.3投标文件须由投标人在规定位置及有投标人的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

- 2.7.4投标文件须使用不能擦去的墨水打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，全套投标文件应无涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.8投标文件的递交

2.8.1投标方应将投标书装入档案袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

2.8.2投标书档案袋上应写明：投标项目、公司名称、投标日期、联系人、手机号等信息。

2.8.3未注明投标项目、公司名称的标书将作废标处理；封面加盖公章并盖骑缝章，未盖章的将作废标处理。

2.8.4投标方必须在投标截止时间前将投标书送达指定地点，逾期或不符合规定的投标文件将不予受理。

2.8.5投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方。

2.9招标项目内容

| 序号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智能厂贴片车间场地基建改造 |
| 2 | 投标内容及数量 | 改造涉及智能厂二楼南片区域，要求施工单位提供深化图纸和效果图 1、铺设防静电地坪 2、天花板防落灰处理 3、各类设备电缆铺设、弱电施工 4、风淋室搬迁 5、墙面粉刷、气源接入 6、线边仓等隔墙施工 7、施工过程中不可破坏公司原有的消防相关设备或设施。如果发现被损坏，维修费用由施工方承担。 |
| 3 | 投标截止 | 2025年5月27日 下午14：00 |
| 4 | 开标及评标 | 2025年6月10日前 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订预付合同价30%，验收合格后付至合同价85%，审计决算后付至合同价95%，剩余质保金5%。 |
| 6 | 工期： | 合同签署后5周内 |
| 7 | 评标方法及标准 | 详见评标方法 |
| 8 | 投标文件的组成 | 技术标、商务标 |
| 9 | 投标书份数 | 正本一份，副本一份 |
| 10 | 地 址 | 宁波市江北区北海路358号 |
| 11 | 联系人 | 范昊天 赵海浪 |

2.10招投标相关规定

2.10.1 无效标书：有下列情况之一者将被视为无效标书：

2.10.1.1投标文件未按规定密封；

2.10.1.2投标截止时间以后送达的投标书；

2.10.1.3未经法定代表人签署或未加盖单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

2.10.1.4备品备件未附有对应的单价清单；

2.11 其它说明：

2.11.1招标人对投标人未能中标的原因不作任何解释；

2.11.2无论中标与否，投标人在投标工作中所发生的一切费用自负；

2.11.3 招投标文件中的技术条件，作为签订合同的主要依据和履行依据；

2.11.4未在本招标文件中明确的其他事宜，在合同内另行约定。

2.12投标文件组成

2.12.1技术部分

2.12.1.1明标封面；

2.12.1.2施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（5）施工总平面图

（6）临时用地表

2.12.1.3项目管理机构：

（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

（2）拟派项目经理简历表

（3）拟派项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

2.12.1.4营业执照、资质证书等

2.12.2商务部分

2.12.2.1投标资质材料（企业营业执照、ISO9000体系认证书、业绩表等）

2.12.2.2法定代表人授权书；

2.12.3 投标报价总说明；

2.12.4投标函；

2.12.5招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

- 声明

3.1在投标截止以前，招标方可以补充通知的方式对招标文件进行修改；招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

3.2招标方在授予合同时有权针对实际需求对招标文件中规定的标的物数量或服务予以增加或减少。

3.3投标方在截标时间前可通过其它沟通方式对技术及商务方面进行询问，如投标方尚有疑问应提前知会我方，我方将以电话的形式向投标方进行澄清或者解释，过时我方将不予以安排。

3.4招标方拥有对此次招标项目标书的最终解释权。

- 开标和评标须知

4.1评标方法

采用综合评分法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，根据综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

4.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4.3评标标准

| 评价内容 | 评分细则 | 评价标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务标 （50%） | 公司实力 | 1.提供2024年全年度营业收入数据（审计报告或盖章版财务报表）。对各家投标人根据该数据从高到低排名。 | 5 |  |
|  |  | 2.提供近三年社保缴费记录。（未提供直接废标） | 5 |  |
|  | 公司资质 | 1.提供有效的质量、职业健康、环境管理体系证书。 | 5 |  |
|  |  | 2.投标人近五年内类似项目获得的工程质量最高综合（荣誉）奖。获奖时间以文件或证书颁发时间为准，奖项根据各级建设行政主管部门或相应行业协会颁发的文件或证书确认。得5分。 | 5 |  |
|  | 相关合作 | 投标人提供2024年度与其他单位的相似施工合同或其他证明文件，每提供一份得1分，本项最高得5分。（以合同签订日期为准，投标文件中附对应的合同或中标通知书复印件并加盖公章）。 | 5 |  |
|  | 报价 | 根据各家投标人报价（标注不含税价格）从低到高排名赋分。 | 25 |  |
| 技术标（50%） | 技术参数 | 施工组织设计与各分部分项施工方案是否齐全，技术措施是否切实可行。 | 15 |  |
|  | 实施方案 | 工程进度安排是否能满足招标工期要求；拟投入的施工机械设备是否能满足本项目施工要求；拟配备的试验和检测仪器设备是否能满足材料检测需要；配备的项目管理人员是否满足项目施工需要。 | 15 |  |
|  | 服务承诺 | 投标人提供完善、合理的质量保修、能提供专人跟踪服务,并对质保期内、外服务作出承诺的，在0-20分范围内进行量化打分，若无则不得分。 | 20 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

- 合同范本

6.投标文件格式

投 标 书

（招标方）：

(投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为           ）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

投标方名称：（公章）

全权代表签字：

投标日期：   年   月   日

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单

| 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、直接费含人工 |  |  |  |  |  |
| 原玻璃隔断保护性拆除 | ㎡ | 25.5 |  |  | 拆除安装风淋门位置 |
| 西侧玻璃隔断安装 | ㎡ | 21.38 |  |  | 部分隔断玻璃利旧 |
| 墙顶面腻子修补 | ㎡ | 4026.967 |  |  |  |
| 墙顶面纯瓷涂料施工 | ㎡ | 3759.547 |  |  |  |
| 地面铜排安装 | ㎡ | 2175.57 |  |  |  |
| 地面防静电地毯施工 | ㎡ | 2176.57 |  |  |  |
| 桥架100*100 | m | 100 |  |  |  |
| 桥架200*100 | m | 200 |  |  |  |
| 桥架300*100 | m | 115 |  |  |  |
| 设备控制柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 设备进线电缆YJV-4*35+1*16 | m | 290 |  |  |  |
| 设备进线电缆YJV-4*95+1*50 | m | 224 |  |  |  |
| 设备进线电缆YJV-4*25+1*16 | m | 75 |  |  |  |
| 设备进线电缆YJV-5*16 | m | 80 |  |  |  |
| 设备进线电线RVV-5*4 | m | 1200 |  |  |  |
| 设备进线电线RVV-5*6 | m | 830 |  |  |  |
| 设备进线电线RVV-3*4 | m | 1700 |  |  |  |
| 电力电缆头 | 批 | 1 |  |  |  |
| 风淋门移位 | 处 | 1 |  |  |  |
| 接地系统 | 处 | 1 |  |  |  |
| 移位设备线路拆除 | 台 | 3 |  |  |  |
| 配电箱增加开关 | 个 | 4 |  |  |  |
| 灯具、开关、插座 | 项 | 1 |  |  |  |

技术参数对照表

投标方名称（公章）：

招标编号：                       标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位章）：        承包人（单位章）：        

地  址：       地  址： 

法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

关于资格的声明函

（招标方）：

关于贵方       年   月   日第             （招标编号）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、投标方一般情况

3、相关资质证明材料

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的信用等级 |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日